## Technique (hidden)
[8 empty] | Decalage | 0 |  | 0
|  | Nombre de points pour les congés | 6 |  |  |  |  | Xmax | 450 | L | 900 | 900
|  | DeltaAngle | 0.31416 | rad |  |  |  | Xmin | -450 | H | 900 | 900
[5 empty] | Facteur H | 2 |  | Ymax | 570 | yDecal | 165
[5 empty] | Largeur dalle pour le dessin | 900 |  | Ymin | 0
Représentation graphique
kUnit | 1000
Profilé |  |  |  |  | Dalle |  |  |  | Cadre
1 | -95 | 0 |  |  | 1 | 450 | 570 |  | 1 | -450 | -165
2 | -95 | 14.6 | Centre rayon congé |  | 2 | -450 | 570 |  | 2 | -450 | 735
3 | -25.7 | 14.6 | -25.7 | 35.6 | 3 |  |  |  | 3 | 450 | 735
4 | -19.2106 | 15.6278 |  |  | 4 | -450 | 508 |  | 4 | 450 | -165
5 | -13.3565 | 18.6106 |  |  | 5 | 450 | 508 |  | 5 | -450 | -165
6 | -8.7106 | 23.2565 |  |  | 6
7 | -5.7278 | 29.1106 |  |  | 7 | 450 | 570
8 | -4.7 | 35.6 |  |  | 8 | 450 | 508 |  | ANP | 0.8
9 | -4.7 | 414.4 | -25.7 | 414.4 | 9 |  |  |  | 1 | 360 | 449.2098
10 | -5.7278 | 420.8894 |  |  | 10 | -450 | 570 |  | 2 | -360 | 449.2098
11 | -8.7106 | 426.7435 |  |  | 11 | -450 | 508
12 | -13.3565 | 431.3894 |  |  | 12 |  |  |  | ANE
13 | -19.2106 | 434.3722 |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 360 | 225
14 | -25.7 | 435.4 |  |  | 14 | 450 | 508 |  | 2 | -360 | 225
15 | -95 | 435.4 |  |  | 15 | -450 | 508
16 | -95 | 450 |  |  | 16
17 | 95 | 450 |  |  | 17 | 450 | 508
18 | 95 | 435.4 |  |  | 18 | 450 | 450
19 | 25.7 | 435.4 |  |  | 19 | -450 | 450
20 | 19.2106 | 434.3722 |  |  | 20 | -450 | 508
21 | 13.3565 | 431.3894 |  |  | 21
22 | 8.7106 | 426.7435 |  |  | 22
23 | 5.7278 | 420.8894 |  |  | 23
24 | 4.7 | 414.4 |  |  | 24
25 | 4.7 | 35.6
26 | 5.7278 | 29.1106
27 | 8.7106 | 23.2565
28 | 13.3565 | 18.6106
29 | 19.2106 | 15.6278
30 | 25.7 | 14.6
31 | 95 | 14.6
32 | 95 | 0
33 | -95 | 0

## Section mixte RCM 2018
PROPMIX |  | Version 2.00 Unlock (NE PAS DIFFUSER) |  |  | 2024-02-07 | [6 empty] | Gestion des Unités - Dimensions | [5 empty] | Gestion Unités - Pression |  |  | Gestion Unité Mpl
Propriétés d'une section mixte en flexion positive / axe fort | [11 empty] | m | 1 | m2 | m3 | m4 |  | MPa | 1e-06 |  | Nm | 1
Copyright CTICM | [5 empty] | www.cticm.com | [5 empty] | cm | 100 | cm2 | cm3 | cm4 |  |  |  |  | daNm | 0.1 | [12 empty] | Decalage | 0 |  | 0
[12 empty] | mm | 1000 | mm2 | mm3 | mm4 |  |  |  |  | kNm | 0.001 | [6 empty] | Nombre de points pour les congés | 6 |  |  |  |  | Xmax | 450 | L | 900 | 900
Profilé métallique |  |  |  | Matérieux | [24 empty] | DeltaAngle | 0.31416 | rad |  |  |  | Xmin | -450 | H | 900 | 900
| Hauteur | 450 | mm |  | Acier | [10 empty] | kUnit | UI |  | Matériau | [12 empty] | Facteur H | 2 |  | Ymax | 570 | yDecal | 165
| Largeur de semelle | 190 | mm |  | Module d'Young | 210 | GPa | [5 empty] | Dimensions |  | Hauteur | 1000 | 0.45 |  | Fy acier | 275000000 | [11 empty] | Largeur dalle pour le dessin | 900 |  | Ymin | 0
| Epaisseur de semelle | 14.6 | mm |  | Limite d'élasticité | 275 | MPa |  |  | 800 |  |  | Profilé |  | Largeur de semelle | 1000 | 0.19 |  | Fck Béton | 25000000 | [6 empty] | Représentation graphique
| Epaisseur d'âme | 9.4 | mm |  | Béton | [7 empty] | Métallique |  | Epaisseur de semelle | 1000 | 0.0146 | [9 empty] | kUnit | 1000
| Rayon du congé | 21 | mm |  | Module sécant | 31.476 | GPa |  |  |  | Calculs cachés |  |  |  | Epaisseur d'âme | 1000 | 0.0094 | [9 empty] | Profilé |  |  |  |  | Dalle |  |  |  | Cadre
| Aire | 98.8208 | cm2 |  | Résistance à la compression | 25 | MPa | [7 empty] | Rayon du congé | 1000 | 0.021 |  | Calcul Plastique | [7 empty] | 1 | -95 | 0 |  |  | 1 | 450 | 570 |  | 1 | -450 | -165
| Inertie | 33742.3549 | cm4 | [11 empty] | Hauteur âme droite |  | 0.3788 |  |  |  | Condition 1 | Condition 2 | Check | zLocal | zANP | MPlRd | 2 | -95 | 14.6 | Centre rayon congé |  | 2 | -450 | 570 |  | 2 | -450 | 735
| Module flexion plastique | 1701.7931 | cm3 | [11 empty] | MuY |  | 0.0008509 |  |  | ANP Dalle | FALSE | FALSE | FALSE | 0.063943 | 0.50606 | 850677.4802 | 3 | -25.7 | 14.6 | -25.7 | 35.6 | 3 |  |  |  | 3 | 450 | 735
[11 empty] | kC |  |  | Propriété | Aire | 10000 | 0.0098821 |  |  | ANP Semelle | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00079016 | 0.44921 | 845935.9318 | 4 | -19.2106 | 15.6278 |  |  | 4 | -450 | 508 |  | 4 | 450 | -165
Dalle |  |  |  | Coefficients partiels | [7 empty] | 0.22337 |  | Profilé | Wplastique | 1000000 | 0.0017018 |  |  | ANP Congé | TRUE | FALSE | FALSE | 0.3529 | 0.5779 | 618322.4851 | 5 | -13.3565 | 18.6106 |  |  | 5 | 450 | 508 |  | 5 | -450 | -165
| Largeur efficace | 300 | cm |  | Acier | 1 | [7 empty] | Métallique | Inertie | 100000000 | 0.00033742 |  |  | ANP âme | FALSE | FALSE | FALSE | 0.50967 | 0.73467 | 623891.3288 | 6 | -8.7106 | 23.2565 |  |  | 6
| Hauteur totale | 120 | mm |  | Béton | 1.5 | [7 empty] | Résistance | MpplRd | 0.001 | 467993.1083 | [7 empty] | 0.44921 | 845935.9318 | 7 | -5.7278 | 29.1106 |  |  | 7 | 450 | 570
| Hauteur bac ou prédalle | 58 | mm |  | Armatures | 1.25 | Non utilisé | [17 empty] | 1000 | 0.001 | 8 | -4.7 | 35.6 |  |  | 8 | 450 | 508 |  | ANP | 0.8
| Degré de connexion | 1 | <= 1 | [9 empty] | Dimensions |  | Largeur dalle | 100 | 3 | [9 empty] | 9 | -4.7 | 414.4 | -25.7 | 414.4 | 9 |  |  |  | 1 | 360 | 449.2098
| Epaisseur participante | 62 | mm | Coefficient d'équivalence acier/béton |  |  |  | nL |  |  |  |  | Dalle |  | Hauteur totale | 1000 | 0.12 |  | Calcul élastique | [7 empty] | 10 | -5.7278 | 420.8894 |  |  | 10 | -450 | 570 |  | 2 | -360 | 449.2098
| Distance dalle / semelle sup | 5.8 | cm |  | n0 = Ey / Ecm | 6.6717 |  | 6.6717 | [6 empty] | Hauteur bac | 1000 | 0.058 |  |  | n | 1000000000000 | Ap | 0.0098821 |  |  |  | 11 | -8.7106 | 426.7435 |  |  | 11 | -450 | 508
[5 empty] | Coefficient pour le calcul |  |  | 600715 | [6 empty] | Epaisseur participante | 1000 | 0.062 |  |  | Ep béton | 0.062 | Ah | 0.0098821 | 10000 |  |  | 12 | -13.3565 | 431.3894 |  |  | 12 |  |  |  | ANE
[6 empty] | 1000000000000 |  | 27.5184 | [6 empty] | Distance dalle / semelle sup | 100 | 0.058 |  |  | zP | 0.345 | dn | 3294025879.9223 |  |  |  | 13 | -19.2106 | 434.3722 |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 360 | 225
[8 empty] | 10000000000 | [6 empty] | Distance face sup / semelle sup | 1000 | 0.12 |  |  |  | z |  | Ih |  |  |  | 14 | -25.7 | 435.4 |  |  | 14 | 450 | 508 |  | 2 | -360 | 225
RESULTATS | [14 empty] | Epaisseur pour les propriétés elas. | 1000 | 0.062 |  |  | Hypothèse hors dalle | 0.345 | TRUE | 0.00033742 |  |  | 0.345 | 15 | -95 | 435.4 |  |  | 15 | -450 | 508
[20 empty] | Hypothèse dans dalle | 0.345 |  | 0.00033742 |  |  | 5.8348e-13 | 16 | -95 | 450 |  |  | 16
Résistance en flexion |  |  |  | Propriétés élastiques homogénéisée | [8 empty] | Résultantes |  | Semelle |  | 762850 | [9 empty] | 17 | 95 | 450 |  |  | 17 | 450 | 508
Profilé acier seul | Mpl,Rd | 467.9931 | kNm |  | Aire | 98.8208 | cm2 | [5 empty] | Elémentaires |  | Zone congé |  | 106336.6755 |  |  | Valeur affichée | 0.345 | [5 empty] | 18 | 95 | 435.4 |  |  | 18 | 450 | 450
Section mixte | Mpl,Rd | 845.9359 | kNm |  | Inertie | 33742.3549 | cm4 | [7 empty] | Âme |  | 979198 |  |  | zANE | 0.225 |  | 0.00033742 |  |  |  | 19 | 25.7 | 435.4 |  |  | 19 | -450 | 450
| Position AN Plastique | 449.2098 | mm |  | Position AN Elastique | 225 | mm | -225 | %fibre sup | [5 empty] | Profilé |  | 2717571.3509 |  |  |  | 1000 |  | 100000000 |  |  |  | 20 | 19.2106 | 434.3722 |  |  | 20 | -450 | 508
|  | par rapport fibre inférieure |  |  |  | par rapport fibre inférieure | [8 empty] | Dalle |  | 2635000 | [9 empty] | 21 | 13.3565 | 431.3894 |  |  | 21
[11 empty] | #N/A | [15 empty] | 22 | 8.7106 | 426.7435 |  |  | 22
[27 empty] | 23 | 5.7278 | 420.8894 |  |  | 23
[27 empty] | 24 | 4.7 | 414.4 |  |  | 24
[12 empty] | 1 x n0 | 1 | [13 empty] | 25 | 4.7 | 35.6
[12 empty] | 2 x n0 | 2 | [13 empty] | 26 | 5.7278 | 29.1106
[12 empty] | 3 x n0 | 3 | [13 empty] | 27 | 8.7106 | 23.2565
[27 empty] | 28 | 13.3565 | 18.6106
[27 empty] | 29 | 19.2106 | 15.6278
[13 empty] | Position ANP en connexion complète | [13 empty] | 30 | 25.7 | 14.6
[13 empty] | Efforts : |  |  | Degré de compression | [10 empty] | 31 | 95 | 14.6
[13 empty] | Profilé | 2717571.3509 |  | α | 1 | [9 empty] | 32 | 95 | 0
[13 empty] | Dalle | 2635000 | [12 empty] | 33 | -95 | 0

## Lisez-Moi
APPLICATION PROPMIX
Copyright CTICM
Version 2.00 Unlock (NE PAS DIFFUSER) |  | 2024-02-07
Cette application permet le calcul des propriétés élastiques et plastiques d'une section mixte acier-béton. La section est soumise à un moment positif (dalle comprimée).
Les méthodes de calcul programmées sont celles décrites dans l'article de la revue Construction Métallique no 2018/2 intitulé :
Calcul d'une poutre mixte sur appuis simples suivant l'EN 1994-1-1.
AVERTISSEMENT !
Le présent logiciel facilite les travaux d'études dans le cadre de la conception de constructions métalliques.
En raison de la complexité des méthodes de calcul, ce logiciel s’adresse exclusivement à des utilisateurs professionnels du domaine de la construction métallique et mixte (qui sont à même de se faire une idée précise de ses possibilités, de ses limites et de son adéquation aux différents cas d’applications pratiques). L’utilisateur l’utilisera donc sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls.
Ce logiciel est mis à disposition à titre gratuit. Aucun droit n’est conféré à l’utilisateur du présent logiciel dont la propriété et tous droits intellectuels continuent à appartenir exclusivement au CTICM. L’utilisation de ce logiciel ne fait naître aucune obligation de garantie au bénéfice de l’utilisateur, qui s’engage à tenir la CTICM quitte et indemne de tout recours et de tous préjudices directs et/ou indirects découlant notamment d’une utilisation incorrecte ou inappropriée ou d’une utilisation à des fins inadéquates ou inappropriées.
EN UTILISANT CETTE APPLICATION, L’UTILISATEUR DECLARE EXPRESSEMENT AVOIR LU ATTENTIVEMENT LE TEXTE FIGURANT CI-DESSUS ET EN ACCEPTER TOUS LES EFFETS JURIDIQUES ET OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT POUR LUI.
Dans la feuille de calcul, les valeurs à renseigner sont en indiquées par les intitulés en rouge. En outre, les unités indiquées en rouge peuvent être modifiées, aussi bien pour la définition des paramètres que pour l'édition des résultats.